砚环审〔2017〕10号

- 砚山县环境保护局关于对

- 《砚山衡林能源有限公司大白户加油站建设

- 项目环境影响报告表》的批复

砚山衡林能源有限公司：

你公司委托丽江智德环境咨询有限公司编制报批的《砚山衡林能源有限公司大白户加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

该项目于2016年5月4日取得砚山县发展和改革局的投资项目备案证（砚发改备案〔2016〕13号），于2017年4月20日取得《文山州商务局关于对砚山县工信商务局上报新建衡林能源有限公司大白户加油站项目请示的批复》。项目建设地点位于砚山县平远镇小龙树村云桂铁路南侧，建设性质新建。项目总用地面积4000.07平方米，总建筑面积2430m2，其中：建设综合用房650m2，辅助用房180m2，钢结构罩棚1600 m2 。项目建设埋地储油罐4个，每只容量为50m3，其中，92#汽油储油罐体1个、0#柴油储油罐体2个、95#汽油罐体1个。配套建设加油岛、加油机、道路、停车场、绿化、给排水、供电、供汽、环境保护设施、室外消防池和完善的室内消防系统等附属工程。

项目总投资525.7万元，其中环保投资24.3万元，占总投资的4.6%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》提出的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目区实行雨污分流制。储油罐体清洗废水应委托具有专业清罐资质的单位进行清运处置，卸油、加油过程中滴漏的少量汽油、柴油应及时使用消防砂吸附清除。加油区地面要求设置截流钢槽或沟渠，防止雨水冲刷带走油污，含油污水禁止外排，应统一收集经隔油池处理后用于绿化浇灌或洒水降尘。生活污水统一收集进入化粪池处理后用于站内菜地浇灌，应加强对隔油池和化粪池的管理和维护，保证处理效率。根据《加油站地下水污染防治技术指南》中的要求，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站应采取防渗漏和防渗漏检测措施。储油罐应采用双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。应对加油区、储罐区、储油罐体、隔油池、化粪池等做好防渗防腐工作，对储油罐区设置渗漏检查孔，防止成品油泄漏。

（三）根据《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发〔2014〕9号）中对推进挥发性有机物污染治理的要求，应完善对卸油、储油、加油过程中的油气回收装置及系统，落实环评中提出的各项油气排放控制措施，确保烃类废气达标排放。

（四）合理布置高噪声设备位置，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保厂界噪声达标。

（五）项目产生的生活垃圾统一收集，按照当地环卫部门的要求清运处置。废油渣、含油消防砂属于危险废物，应暂存于危险废物暂存间最终交由有资质的单位处置，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定和要求设置危险废物暂存间，做好防渗、防雨措施，并设置明显的标识，返回供应商回收处置的危险废物，要求建立相应管理台账，记录返回时间、返回量、返回方式、接收人等。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。制定并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、项目的性质、规模、地点、产品方案、污染防治措施等发生重大变化的，须依法另行开展环境影响评价并重新报我局审批。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后须经砚山县环境保护局检查批准后方可投入运行，并按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》向砚山县环境保护局申请办理项目竣工环境保护验收手续。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2017年5月10日

砚山县环境保护局办公室  　              2017年5 月10日印发