砚环审〔2017〕14号

- 砚山县环境保护局关于对《龙坝岗休闲度假区建设项目环境影响报告表》的批复

砚山龙坝岗佳钰旅游开发有限责任公司：

你公司委托昆明天馨地爽环境评价有限公司编制报批的《龙坝岗休闲度假区建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县蚌峨乡六掌村民委，建设性质为新建，项目于2017年3月21日取得砚山县发展和改革局的投资项目备案证（砚发改备案〔2017〕19号）。项目东接六诏水库，西邻龙滚村，北邻营盘山，南邻六掌村，规划用地面积1575.2亩，建筑占地面积33333m2。项目分三期建设：一期新建游客服务中心1039 m2、享老庄园2033 m2、农副产品售卖区416m2、自行车租放区250m2、景区道路系统24公里及旅游厕所、管网等其他配套设施20990m2；二期新建壮族新村2728 m2、新建养殖区1500 m2、壮族区配套设施用房675 m2及拓展训练区；三期新建度假酒店5200 m2。项目环保工程包括雨污分流系统、隔油池、化粪池、污水处理站、油烟净化设施、垃圾房、垃圾桶等，规划养殖区主要引进良种鸡养殖，采取围栏放养的养殖方式，不涉及其他畜禽品种养殖。

项目总投资15050万元，其中环保投资1602万元，占总投资的10.64%。

我局同意按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施和生态保护措施做好环境保护工作，应加强对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响，对开挖裸露的地表及弃渣场应采取恢复植被措施，降低水土流失影响。

（二）项目区实行雨污分流，雨水汇集后经项目区内雨水管网外排至地表沟渠。项目营运期餐饮服务产生的餐饮废水经隔油池处理后与生活废水、商业废水等污水通过污水收集管道进入化粪池预处理，最终进入项目自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级标准后外排至六诏水库下游，所有污水及污水处理站出水禁止排入六诏水库。养殖区产生的鸡舍冲洗废水经充分发酵后用作项目区果园及菜地施肥，禁止外排。应加强对隔油池、化粪池、污水处理站的管理和维护，保证处理效率。污水处理站应设置双路电源和应急电源，设置污水事故池，用于收集暂存污水处理站发生故障时产生的污水，杜绝非正常排放事件的发生。

（三）餐饮服务产生的油烟应安装油烟净化设施处理后排放，加强对公厕、化粪池、污水处理站、垃圾堆放点的管理，降低恶臭影响。

（四）合理布置高噪声设备位置，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保噪声达标。

（五）项目营运期产生的生活垃圾、商业垃圾、化粪池及污水处理站污泥按照当地环卫部门要求清运处置，养殖区产生的鸡粪经充分沤肥后用作项目区果园及菜地施肥。

（六）项目区禁止新建规模化畜禽养殖场，规划养殖区只能进行良种鸡养殖，并采取围栏放养的养殖方式，不得增加其他畜禽品种，不得扩大养殖规模。规划养殖区应严格按照《畜禽规模养殖污染防治条例》和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》等要求，做好粪便污水的防治工作和病死鸡的无害化处置工作。

（七）目前六诏水库正常蓄水位周边70米设置为严格保护区，严禁任何形式的建设开发，待水源保护区划定之后，按照新划定的区域及规定进行保护。项目区禁止新建对水库有污染的建设项目或生产设施，直接或间接向水库排放污染物的建设项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。禁止在六诏水库中进行网箱、围网等投饵养殖活动。

（八）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（九）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保投资建设，做好文件存档管理。

三、项目的性质、规模、地点、产品方案、污染防治措施等发生重大变化的，须依法另行开展环境影响评价并重新报我局审批。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后须经砚山县环境保护局检查批准后方可投入运营，并按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》向砚山县环境保护局申请办理项目竣工环境保护验收手续。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2017年6月20日

砚山县环境保护局办公室  　                2017年6月20日印发