砚环审〔2022〕28号

- 文山州生态环境局砚山分局关于砚山李氏骨科医院建设项目环境影响报告表的批复

砚山李氏骨科医院有限公司：

你单位委托云南智捷环保科技有限公司编制的《砚山李氏骨科医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县江那镇振通路11号，项目代码号：2207-532622-04-05-131342，建设性质：新建。项目前身为成立于2008年的“砚山县李氏骨伤科医院”，由于经营权转让，床位增加，因此办理环评。项目建设单位使用现有自建房1栋，对现有医院进行装修改造使用。主要设置有门诊（设外科、内科及妇科门诊，仅进行门诊诊断检查及开药或输液治疗，涉及骨科无关需进一步手术等治疗的，患者至综合医院进行治疗）、药房、检查科室、住院病房、手术室（仅进行骨科相关手术治疗）、办公用房及其他配套附属设施，总用地面积592.7m2，总建筑面积1257.07m2。项目建成后拟设置床位20张。

项目劳动定员及工作制度。项目核定职工人数28人（包括医护人员及行政后勤人员），年营业365天，三班制，每班8小时。

项目总投资54万元，其中环保投资14.2万元，占总投资的26.3%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做 好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小 对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：项目实行雨污分流，设置处理能力10m3/d的一体化污水处理设备1座，采用“格栅+调节池+A/O（厌氧池+好氧池）+沉淀+次氯酸钠消毒”污水处理工艺，医疗废水及生活污水（其中食堂餐饮废水先经隔油池处理）经化粪池预处理后，进入一体化污水处理设备处理达标后排入市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理，规范设置医疗废水排放口。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施及治理措施要求：污水处理系统、垃圾暂存等产气环节产生的恶臭以无组织形式排放；项目病房、检验室、药房等合理布设通风口，中药材自动煎药机放置于中草药处置间内，煎药废气经机械抽排风系统（换气扇）排放后经大气自然稀释扩散，食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。

（四）严格落实噪声防控措施要求：选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、消声、基础减振等防治措施，使噪声达标排放。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。规范设置医疗废物暂存间，规范设置危废标志。医疗废物、废油脂、污泥委托有处理资质的相关单位定期进行清运处置，并建立台账规范管理；餐厨垃圾收集后交由具有餐厨垃圾处理资质的单位处置；生活垃圾、中药药渣、废石膏委托保洁部门清运处置。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2022年10月21日

文山州生态环境局砚山分局办公室  　     2022年10月21日印发