砚环审〔2019〕3号

- 文山州生态环境局砚山分局关于对

- 《砚山县平远镇浩民矿渣加工部建设项目

- 环境影响报告表》的批复

砚山县平远镇浩民矿渣加工部：

你单位委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制的《砚山县平远镇浩民矿渣加工部建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县平远镇木瓜黑村阿舍岔路口，项目于2019年1月23日取得投资项目备案证（项目代码：2019-532622-42-03-019834），建设性质为新建，主要建设两条生产线进行铁合金废渣洗选，年加工处理铁合金废渣30000t，年产700t金属铁。总用地面积为13333.2m2，总建筑面积6380m2，结构材料为彩钢瓦结构、砖混结构。

项目主体工程包括破碎机、摇床机、跳汰机、水泵、砂泵工作间，辅助工程包括成品池、原料库、办公生活用房，公用工程包括电力、通讯、能源、给水、排水、消防，环保工程包括化粪池、生活污水收集池、泔水桶、循环水池、雨水收集池、垃圾收集点、废渣堆存池等。

项目总投资300万元，其中环保投资27.9万元，占总投资比重的9.3%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目区实行雨污分流制，项目生产废水禁止外排。项目区初期雨水进入初期雨水收集池沉淀处理后回用于生产，项目洗选废水全部进入循环水池进行循环使用不外排。生活污水中较清洁部分收集后用于厂区洒水降尘，厨房含油废水采用泔水桶收集后外售综合利用，其余生活污水排入旱厕化粪池处理后由周边村民清掏作为农肥使用。循环水池、化粪池应采取防渗漏、防腐蚀措施，并确保有效容积满足收集和处理要求。

（三）项目破碎、砂机分选环节要求安装洒水降尘设施，原料进料口、破碎机、原料输送皮带等要求采取半封闭措施，原料堆场要求采取设置雨棚、三面围挡、地面硬化、洒水降尘措施，运输车辆要求采取防抛洒措施。加强厂区内洒水降尘，加强项目区绿化，降低无组织粉尘影响。

（四）合理布置高噪声设备位置，合理安排生产时间，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保厂界噪声达标。

（五）加强固体废弃物分类收集处置。项目洗选废渣临时堆放于废渣堆存池后外售给建材厂作为原料使用，循环水池底泥清掏后外售给建材厂作为原料使用。生活垃圾统一收集后按照环卫部门的要求清运处置，餐厨垃圾统一收集后外售综合利用，化粪池污泥由周边村民清掏作为农肥使用。项目堆存的铁合金废渣和洗选废渣属于一般工业固体废物，贮存场所应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求进行建设，采取场地硬化、设置雨棚、三面围挡、洒水降尘措施。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。加强对环保设施的管理和维护，杜绝废水的非正常排放情况。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2019年3月29日

（此件公开发布）

文山州生态环境局砚山分局办公室  　       2019年3月29日印发