砚环审〔2019〕10号

- 文山州生态环境局砚山分局关于对

- 《斗南锰业原料预处理系统安全环保隐患技改项目环境影响报告表》的批复

云南文山斗南锰业股份有限公司：

你公司委托河南金环环境影响评价有限公司编制的《斗南锰业原料预处理系统安全环保隐患技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县平远镇云南文山斗南锰业股份有限公司冶炼分公司厂区内，项目于2019年1月23日取得投资项目备案证（项目代码：2019-532622-32-03-019709），建设性质为改建。原项目回转窑、隧道窑使用的煤热源系统，已达不到安全、环保的要求，项目拟将回转窑、隧道窑的煤热源系统进行技术改造，改用天然气作为热源。项目总占地面积为3842.05m2（5.77亩），其中建筑面积为364m2。建设有一幢2F值班室，建筑面积为294㎡、消防泵房建筑面积为70㎡。员工宿舍、办公室等占地使用原云南斗南锰业股份有限公司的原配套设施。

项目主体工程为建设1座100m³立式LNG储罐及输气管网，辅助工程包括值班室和消防泵房，公用工程依托厂区原有工程，环保工程包括BOG废气回收系统、可移动垃圾桶、绿化等。

项目总投资700万元，其中环保投资84万元，占总投资比重的12%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）地坪冲洗水、喷淋冷却水、消防废水排入消防事故水池，经沉淀处理后可用于消防用水。生活污水依托原项目厂区化粪池处理后进入氧化塘循环回用，生活污水处理按照原项目环评要求执行。

（三）运营期应加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少操作时间，减少非甲烷总烃的排放。

（四）合理布置高噪声设备位置，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保噪声达标。

（五）生活垃圾统一收集后清运至平远镇垃圾堆放点处置，旱厕粪便渣液依托原有厂区设施处理，按照原项目环评要求执行。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。制定并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程，严格按照《液化石油气储配站建设标准》建站，并按《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定配置灭火器。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2019年5月9日

（此件公开发布）

文山州生态环境局砚山分局办公室  　       2019年5月9日印发