砚环审〔2017〕73号

- 砚山县环境保护局关于对

- 《G80平锁高速公路平远服务区建设项目

- 环境影响报告表》的批复

云南省公路开发投资有限责任公司：

你公司委托湖南景玺环保科技有限公司编制报批的《G80平锁高速公路平远服务区建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

该项目建设地点位于平锁高速公路平远路段K1147处，建设性质为新建，项目于2017年9月19日取得砚山县发展和改革局的投资项目备案证（砚发改备案〔2017〕51号，项目代码： 2017-532622-54-03-027347）。项目设有南北服务区，总占地面积53333.6m2（80亩），其中：北服务区建筑面积3492.14 m2，南服务区建筑面积3492.14m2。南北服务区加油站各设置有1个50m3的柴油罐、3个50m3汽油罐（92/95/98三种油品），总储量合计175m3（柴油折半计算），为一级加油站。南北服务区各设置1个30m3的LNG固定气瓶罐。

项目工程内容包括主体工程（充电车位、加油、加气站、综合楼、汽修间及综合用房）、辅助工程（硬化道路、配电房）、公共工程（供水、供电、排水、排水沟、围墙、消防）、环保工程（加油区油气回收系统、卸油区油气回收系统、油烟净化系统、防渗措施、3级油水分离池、化粪池、厨房隔油池、污水处理站、危废暂存桶、危废暂存间、垃圾房、绿化）。

项目总投资10652万元，其中环保投资455.4万元，占总投资比例为4.28%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》提出的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目区实行雨污分流制。储油罐体清洗废水应委托具有专业清罐资质的单位进行清运处置，卸油、加油过程中滴漏的少量汽油、柴油应及时使用消防砂吸附清除。加油区罩棚边界要求设置截流钢槽或沟渠，防止大量雨水冲刷带走油污，初期含油雨水应统一收集经油水分离池处理后外排。生活污水中餐饮废水经隔油池预处理、其余生活污水经化粪池预处理后统一进入项目自建污水处理站处理达标排放，应加强对隔油池和化粪池的管理和维护，保证处理效率。根据《加油站地下水污染防治技术指南》中的要求，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站应采取防渗漏和防渗漏检测措施。储油罐应采用双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。应对加油区、储罐区、储油罐体、油水分离池、化粪池、隔油池等做好防渗防腐工作，对储油罐区设置渗漏检查孔，防止成品油泄漏。

（三）根据《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发〔2014〕9号）中对推进挥发性有机物污染治理的要求，应安装卸油、加油油气回收系统，并加强对油气回收系统的管理和维护，严格落实环评中提出的各项油气排放控制措施，确保烃类废气达标排放。员工餐厅和服务区旅客餐厅应分别安装油烟净化设施处理油烟废气，并加强对油烟净化设施的管理和维护，确保油烟达标排放。

（四）合理布置高噪声设备位置，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保噪声达标。

（五）项目产生的生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处置，化粪池污泥和污水处理站污泥定期清掏用作农肥。储罐加油机加油枪废油渣、油水分离池浮油、废机油、含油消防砂等属于危险废物，应使用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，最终委托有危险废物处置资质的单位处置，危险废物暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定和要求设置，做好防渗、防雨、防丢失措施，并设置明显的标识，返回供应商回收处置的危险废物，要求建立相应管理台账，记录返回时间、返回量、返回方式、接收人等。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。制定并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。定期排查隐患点，及时消除安全隐患。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、项目的性质、规模、地点、产品方案、污染防治措施等发生重大变化的，须依法另行开展环境影响评价并重新报我局审批。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理竣工环保验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2017年12月19日

砚山县环境保护局办公室  　              2017年12月19日印发