砚环审〔2018〕10号

- 砚山县环境保护局关于对《砚山工业园区承接产业加工区标准化厂房七期建设项目环境影响报告表》的批复

砚山七乡工业园区投资开发有限公司：

你公司委托湖南景玺环保科技有限公司编制报批的《砚山工业园区承接产业加工区标准化厂房七期建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县工业园区承接产业加工区，建设性质为新建，项目于2017年7月3日取得砚山县发展和改革局的投资项目备案证（砚发改备案〔2017〕44号，项目代码：2017-532622-47-03-022485）。项目拟用地83.92亩（55944.76m2），总建筑面积90365.96m2，建筑占地面积23009.72m2，道路广场用地23644.79 m2、绿化用地9290.25 m2，容积率1.63，建筑密度41.1%，绿地率16.6%，主要建筑内容为标准化厂房、配套用房及基础设施、设备等建筑物。项目主体工程为标准化厂房，分为六个独立区域进行建设，包括12幢4层标准厂房，标准厂房编号为1号至12号。项目环保工程包括临时沉淀收集池、洒水降尘设备、防尘网、施工围挡、雨污管网、化粪池、生活垃圾收集系统（垃圾箱、桶等）、绿化等。

项目总投资29643.35万元，其中环保投资499.49万元，占总投资比重的1.68%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）项目施工期应设置沉淀池，对施工废水、施工人员清洁废水进行收集沉淀处理后回用于施工工序或洒水降尘，施工场地修建截、排水沟和临时沉砂池对初期雨水进行处理。

（二）项目施工期应做好施工扬尘防治工作。施工场地周围应设置围墙或围栏，主体工程施工应设置防尘布或防尘网，施工场地出口应进行硬化，运输车辆采取防抛洒防扬尘措施，施工场地易产生扬尘的材料、砂石、土方或废弃物应采取覆盖措施，加强施工场地洒水降尘，降低扬尘影响。

（三）项目施工应选用低噪声设备，合理布置施工场地，将高噪声设备尽量布置在远离敏感点的一侧，合理安排施工作业时间，夜间（22:00-06:00）和中午（12:00-14:00）禁止高噪声施工作业，在施工场地周围设置临时声屏障，对相对固定的机械设备设置隔音操作棚，减小施工噪声影响。

（四）项目施工期施工人员生活垃圾分类收集后，按照环卫部门的要求清运处置。施工废弃土方、建筑垃圾、装修废弃材料等应严格按照城市建设管理部门的要求清运处置，禁止随意堆放和丢弃。

（五）项目应配套建设雨污分流系统和化粪池，合理布设雨污管网和化粪池，确保雨水和污水能够接入园区主管网。

（六）加强绿化，合理布置垃圾收集桶位置，及时清运垃圾，减小异味影响。

（七）加强对厂房入驻企业的管理，入驻生产性项目需单独办理环保手续后，方可投入生产。

（八）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保投资建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2018年3月22日

砚山县环境保护局办公室  　              2018年3月22日印发