砚环审〔2018〕20号

- 砚山县环境保护局关于对《砚山国营振华加油站整体提升改造项目环境影响报告表》的批复

砚山国营振华加油站：

你站委托云南智捷环保科技有限公司编制报批的《砚山国营振华加油站整体提升改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县江那镇统卡，建设性质为改扩建，项目于2017年12月13日取得《文山州商务局关于对砚山县工信商务局上报砚山国营振华加油站整体提升改造项目请示的批复》（文商发〔2017〕264号，项目代码：2018-532622-52-03-018497）。

项目将原址323国道线K1921~1922西侧加油站推倒废除，在原加油站东北侧120m处，即石马水库323国道线K1921~1922东侧。重新建设砚山国营振华加油站，具体建设内容如下：总占地面积约为4604.42m2，总建筑面积为1563.84m2。新建油罐区，占地面积为140.58m2。设有2×50m30#柴油罐，1×50m392#汽油罐，1×50m395#汽油罐，总库容为200m3，按柴油折半计算，柴汽油合计总容积为150m3，改造后为二级加油站，将原单层钢体罐，改为SF双层防渗油罐；新建罩棚，占地面积为850m2，建筑面积为850m2，为球形螺栓网架罩棚。其中，设有6座加油岛，6台双枪税控加油机（均采用潜油泵供油），12支加油枪；新建站房，占地面积为238.5m2，建筑面积为492.80m2，为框架结构，两层建筑。其中设有营业室、办公室、值班宿舍、厨房、卫生间、配电室等；辅助用房占地面积为80.8m2，建筑面积为89.04m2；自助洗车装置占地面积为60m2，建筑面积为60m2；洗车棚占地面积为72m2，建筑面积为72m2；地磅占地面积为60m2。项目区道路及广场占地面积为2021m2，绿化面积为1081.54m2，项目区新建围墙200m；项目区设置有供水、供电、消防系统，以及相应废水、废气、噪声及固废治理设施。项目环保工程包括厨房抽油烟机、油气回收系统、化粪池、油水分离池、洗车废水沉淀池、垃圾收集桶、危险废物收集桶及暂存间、绿化等。

项目总投资515.51万元，其中环保投资59.1万元，占总投资比重的11.46%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》提出的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目区实行雨污分流制。储油罐体清洗废水应委托具有专业清罐资质的单位进行清运处置，卸油、加油过程中滴漏的少量汽油、柴油应及时使用消防砂吸附清除。加油罩棚下要求设置截流钢槽或沟渠，防止雨水冲刷带走油污，含油雨水统一收集经油水分离池处理后才能外排。车辆清洗废水经沉淀池收集沉淀处理后才能外排，生活污水统一收集进入化粪池处理后清掏用作农肥。应加强对油水分离池、化粪池、沉淀池的管理和维护，保证处理效率。根据《加油站地下水污染防治技术指南》中的要求，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站应采取防渗漏和防渗漏检测措施。储油罐应采用双层罐，双层罐应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。

（三）根据《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发〔2014〕9号）中对推进挥发性有机物污染治理的要求，应完善对卸油、储油、加油过程中的油气回收装置及系统，落实环评中提出的各项油气排放控制措施，确保烃类废气达标排放。

（四）合理布置高噪声设备位置，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保厂界噪声达标。

（五）项目产生的生活垃圾统一收集，按照当地环卫部门的要求清运处置，化粪池污泥定期清掏堆肥后用于农田施肥。油水分离池浮油、储罐和加油机废油渣、含油消防砂等属于危险废物，应使用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，最终委托有危险废物处置资质的单位处置，危险废物暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定和要求设置，做好防渗、防雨、防丢失措施，并设置明显的标识，危险废物转移要求严格执行危险废物转移联单制度。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。制定并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。对加油区、储罐区、油水分离池、化粪池等做好防渗防腐工作，对储油罐区设置渗漏检查孔，防止成品油泄漏污染地下水。对于地下隐蔽工程，必须要有施工期痕迹材料备查。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2018年5月10日

砚山县环境保护局办公室  　                2018年5月10日印发